Po sprawdzeniu przez głównego energetyka instytutu P. Sławka PIOTROWSKIEGO należy zastosować: Kabel zasilający

KZ-RG1, 2xYKY 4x180

Z kabla aluminiowego na miedziany