Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna zamawiającego dla systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji.

„System do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji” jest urządzeniem wykorzystującym zasadę interferometrii plamkowej i służy do bezkontaktowego określania składowych stanu przemieszczenia/ odkształcenia /naprężenia w dwu (2D) i trójwymiarowych (3D) układach współrzędnych w badaniach materiałów prowadzonych na różnego rodzaju próbkach, w tym standardowych jak i pomniejszonych, na przykład minipróbki. Dokładność pomiaru przemieszczenia zawiera się łącznie od 0.03m do 0.1m, w stosunkowo szerokim jego zakresie tj. od 0.005m do 120m. Urządzenie zapewnia określanie, istotnych dla praktyki inżynierskiej i opracowań naukowych, wielkości jak: naprężenia główne, naprężenie zredukowane, naprężenie styczne.

Wymagania minimalne dla  „Systemu  do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia 
w zakresie małych deformacji”

| Lp. | Nazwa parametru | Spełnia (S)/ nie spełnia (NS) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie pracuje w oparciu o zasadę interferometrii plamkowej |  |
|  | Współpraca z elektromechanicznymi maszynami wytrzymałościowymi |  |
|  | Urządzenie umożliwia prowadzenie badań materiałów w postaci próbek w wymiarach standardowych i niestandardowych jak: minipróbki |  |
|  | Wyposażone w głowicę wysokiej rozdzielczości |  |
|  | Wyposażone w filtr światła dziennego |  |
|  | Bezkontaktowy pomiar przemieszczeń/odkształceń |  |
|  | Minimalne wymiary analizowanej powierzchni od 0.7mm×1mm |  |
|  | Pole powierzchni do analizy w skali standardowej, do 250mm2 |  |
|  | Częstotliwość interferometrycznego układu optycznego od wartości większej lub równej 0.05Hz do mniejszej lub równej 10Hz |  |
|  | Wartości graniczne rozdzielczości pomiarowej układu optycznego W kierunku osi X min. 900 [px] W kierunku osi Y min. 900 [px] |  |
|  | Dokładność pomiaru przemieszczenia od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m |  |
|  | Zakres pomiaru przemieszczenia od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m |  |
|  | System mocowania z możliwością precyzyjnego pozycjonowania elementów systemu |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania urządzeniem i uzyskiwania wyników badań w postaci polowych obrazów w układzie dwu i trójwymiarowym |  |
|  | Moduł do przeprowadzania obliczeń matematycznych |  |
|  | Automatyczne analizowanie deformacji z trzech kierunków |  |
|  | Wyznaczanie charakterystyki naprężenie-odkształcenie |  |
|  | Wyznaczanie pola przemieszczeń/odkształceń/naprężeń w układzie dwuwymiarowym (2D) i trójwymiarowym (3D) |  |
|  | Obliczanie parametrów materiałowych jak: moduł Younga, współczynnik Poissona |  |
|  | Wyznaczanie wartości i kierunków naprężenia stycznego, naprężeń głównych, naprężenia zredukowanego |  |
|  | Określanie wartości odkształceń i naprężeń w dowolnym punkcie pomiarowym bądź wskazanym obszarze |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie wielu wyników w postaci graficznej |  |
|  | Zapis wyników w postaci obrazów z rozszerzeniem dla plików graficznych |  |
|  | Zapis danych w pliku kompatybilnym z oprogramowaniem MS Excel, Grapher, Dadisp, na przykład ASCII |  |
|  | Przenośne stanowisko komputerowe |  |
|  | Monitor profesjonalny do zastosowań graficznych z matrycą IPS w rozmiarze przekątnej min. 23” |  |
|  | Instrukcja obsługi programów w języku polskim |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |
|  | Szkolenie |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
|  | Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym |  |

Załącznik nr 1A - Formularz do oceny oferty wg kryteriów oceny ofert – opis wykonawcy dla systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji.

| Lp. | Nazwa przedmiotu/zadania |  |  | Liczba punktów |  |  | Spełnia/nie spelnia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRACA URZĄDZENIA W OPARCIU O ZASADĘ INTERFEROMETRII PLAMKOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CZĘSTOTLIWOŚĆ UKŁADU OPTYCZNEGO Od wartości większej lub równej 0.05Hz do mniejszej lub równej 10Hz (punkty należy sumować) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Większa lub równa 0.05Hz do mniejsza lub równa 0.5Hz |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Większa od 0.5Hz do mniejsza lub równa 1Hz |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Większa od 1Hz do mniejsza lub równa 2Hz |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Większa od 2Hz do mniejsza lub równa 3Hz |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Większa od 3Hz do mniejsza lub równa 4Hz |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Większa od 4Hz do mniejsza lub równa 5Hz |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Większa od 5Hz do mniejsza lub równa 10Hz |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | WARTOŚCI GRANICZNE ROZDZIELCZOŚCI POMIAROWEJ UKŁADU OPTYCZNEGO (punkty należy sumować) W kierunku osi X: większa bądź równa 900 [px] do mniejsza lub równa 1000 [px] większa od 1300 [px] do mniejsza lub równa 1400 [px] W kierunku osi Y: większa bądź równa 900 [px] do mniejsza lub równa 1000 [px] większa od 1300 [px] do mniejsza lub równa 1400 [px] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W kierunku X | W kierunku Y | X |  |  | Y | X | Y |
|  | większa bądź równa od 900 [px] do mniejsza lub równa 1000 [px] | większa bądź równa od 900 [px] do mniejsza lub równa 1000 [px] | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | większa od 1000 [px] do mniejsza lub równa 1100 [px] | większa od 1000 [px] do mniejsza lub równa 1100 [px] | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | większa od 1100 [px] do mniejsza lub równa 1200 [px] | większa od 1100 [px] do mniejsza lub równa 1200 [px] | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  | większa od 1200 [px] do mniejsza lub równa 1300 [px] | większa od 1200 [px] do mniejsza lub równa 1300 [px] | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  | większa od 1300 [px] do mniejsza lub równa 1400 [px] | większa od 1300 [px] do mniejsza lub równa 1400 [px] | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | DOKŁADNOŚĆ POMIARU PRZEMIESZCZENIA Od wartości większej lub równej 0.03m do mniejszej lub równej 0.10m (punkty należy sumować) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Większa lub równa 0.03m do mniejsza lub równa 0.05m |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Większa od 0.05m do mniejsza lub równa 0.07m |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Większa od 0.07m do mniejsza lub równa 0.09m |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Większa od 0.09m do mniejsza lub równa 0.10m |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | ZAKRES POMIARU PRZEMIESZCZENIA Od wartości większej lub równej 0.005m do mniejszej lub równej 120m (punkty należy sumować) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 0.005m do mniejszy lub równy 0.1m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 0.1m do mniejszy lub równy 0.5m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 0.5m do mniejszy lub równy 1m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 1m do mniejszy lub równy 2m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 2m do mniejszy lub równy 4m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 4m do mniejszy lub równy 8m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 8m do mniejszy lub równy 10m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 10m do mniejszy lub równy 20m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 20m do mniejszy lub równy 40m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 40m do mniejszy lub równy 60m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 60m do mniejszy lub równy 80m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 80m do mniejszy lub równy 100m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większy od 100m do mniejszy lub równy 120m |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie pracowników |  |  |  |  |  |  |  |
|  | W zakresie obsługi, konserwacji oraz podstawowych czynności serwisowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wystawienie certyfikatów przeszkolonym pracownikom |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 12 miesięcy (wybieramy jedną opcję) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 miesięcy |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Większa niż 12 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 18 miesięcy |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Większa niż 18 miesięcy lecz mniejsza bądź równa 24 miesięcy |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pomoc techniczna w okresie gwarancyjnym (wybieramy jedną opcję) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jedna jednodniowa wizyta |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Trzy jednodniowe wizyty |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sześć jednodniowych wizyt |  | 4 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 – Projekt protokołu odbioru

Warszawa, dnia ........................

Protokół odbioru

- Miejsce dokonania odbioru: ……………………………………………………………………………….

- Data dokonania odbioru: ……………………………

- Ze strony Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- …………………………………………………………………………………………………………

- (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

- Ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………………………………

- (nazwa i adres)

- Osoba lub osoby dokonujące odbioru:

- ………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………….

Potwierdzenie zgodności danych systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji z opisanymi w umowie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - zastrzeżenia…………………………………………………………

- Wykonane zgodnie z umową*

- Nie wykonane zgodnie z umową* - zastrzeżenia ……………………………………………….

Końcowy wynik odbioru:

- Pozytywny*

- Negatywny* - zastrzeżenia………………………………………………………………………

| Podpisy upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego ………………………………. ……………………………….. | Podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy …………………………………… …………………………………… |
| --- | --- |

* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 –	Formularz oferty w przetargu nieograniczonym na „dostawę systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji”

....................................

pieczęć Wykonawcy, tel., fax

Instytut  Transportu Samochodowego

  - Warszawa

ul. Jagiellońska  80

tel. centr. 22 811-32-31 do 39

Oferta

- Dane dotyczące Wykonawcy:

- pełna nazwa Wykonawcy, status prawny................................................
....................................................................................................................... adres ..............................................................................................................
.......................................................................................................................

- nr telefonu i faksu ............................................................................................
.......................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ..........................................................................................................

...........................................................................................................................

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  „dostawę systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: …………………………………………………………………………………Zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Wykonawca, który chce być rozliczny w EURO musi podać kwotę netto w EURO. Wykonawca musi kwotę wyrażoną w EURO przeliczyć też na PLN wg tabeli kursów średnich http://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html podanych przez NBP z dnia ukazania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych tj. z dnia 2012-10-31 i podać kwotę w PLN obok kwoty wyrażonej w EURO

Cena netto: ………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena netto: …………………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ………………………………………………………………………………………....Euro

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena brutto: ……………………………………………………………………………………....ZŁ

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

Podatek VAT: ………………………………………………………………………………….Zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących zasadach:

| Lp. | Elementy, które zostaną ogłoszone podczas otwarcia ofert | ## Do wypełnienia przez wykonawcę Liczba miesięcy |
| --- | --- | --- |
| - 3 | Okres gwarancji | ……….miesięcy |

- Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń w szczególności:

- nie wnosimy zastrzeżeń do zapisów wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Miejsce realizacji – siedziba Instytutu Transportu Samochodowego.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

5/ .................................................................................

6/ .................................................................................

7/.................................................................................

8/ .................................................................................

9/ .................................................................................

10/ .................................................................................

Dokumenty wymienione w p. .........................stanowią tajemnicę Firmy i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania.

- Wykonawca powierzy podwykonawcom poniższe części zamówienia:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

3/ .................................................................................

4/ .................................................................................

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Uwaga:

*	Jeżeli dołączane są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 5 –	Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji” oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759).

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 6 – Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „dostawę systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji” oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust. 1 i 2. (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późn. zmianami)

...........................................dnia............................                   Podpisano .................................................

(podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych co najmniej 2 dostaw systemów do rejestracji składowych stanu odkształcenia (naprężenia) w zakresie małych deformacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie; zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 30.12.2009r.).

| Nazwa podmiotu dokonującego dostawy: ……………………………. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. wg. nr referencji | Wartość dostawy (brutto). | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia). | Przedmiot dostawy | Nazwa odbiorcy systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia w zakresie małych deformacji; Adres. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

................................, dnia .................................

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)