Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Zestaw pomiarowy składający się z: układu DGPS wraz z możliwością rejestracji i archiwizacją wyników na nośnikach zewnętrznych (PC (komputer przenośny) + opcjonalnie na karcie pamięci); 2 anten GPS z urządzeniem mocującym; 
2 zewnętrznych modułów pomiarowych (przyspieszeń i prędkości kątowych w 3 kierunkach); 
1 przetwornika sygnałów analogowych na cyfrowe (min 8 kanałów); kompletu okablowania; oprogramowania. 
W ramach dostawy dostawca musi zapewnić dwudniowe szkolenie w siedzibie Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie dla 5-10 uczestników.

- Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, zgodnych w pełni funkcjonalnie z przedstawionymi w poniższej specyfikacji.

- Przedstawione w specyfikacji urządzenia służą jako urządzenia wzorcowe, spełniające minimalne wymagania.

- Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wymienione jako wzorcowe Oferent musi wykazać ich równoważność z warunkami SIWZ.

- Każde urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez jego producenta kanału dystrybucji.

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i być wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed ich dostarczeniem Zamawiającemu.

- W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanych urządzeń.

- Do zamawianych urządzeń musi być dodana odpowiednia liczba kabli zasilających i połączeniowych.

- Wraz ze sprzętem musi być dostarczone odpowiednie oprogramowanie systemowe, które musi posiadać minimum 12 - miesięczne wsparcie techniczne producenta lub dostawcy.

- Wymagana jest dostawa i uruchomienie zestawu dostarczonych urządzeń w celach sprawdzenia zgodności z przedmiotem zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od dnia ustania tego stanu. Dopuszczalna jest dostawa usługą kurierską na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym przypadku przeprowadzenie pełnej instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania realizowany jest w sposób zdalny. Sposób zdalny rozumiany jest jako realizacja instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń oraz sprawdzenia prawidłowości działania poprzez dostępny komunikator video, na którym odbędzie się wideokonferencja między upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,   w niezwłocznym - uzgodnionym między stronami - terminie, następującym po dostarczeniu Urządzenia do Zamawiającego. Po przeprowadzeniu pełnej instalacji, uruchomieniu i konfiguracji Urządzenia, przeprowadzeniu testów Urządzenia oraz szkolenia pracowników Zamawiającego, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawi protokół odbioru i drogą mailową przekaże go do akceptacji Wykonawcy zamówienia. Protokół odbioru musi zostać zaakceptowany przez obydwie strony postępowania.

- Wymagane jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia nie później niż w terminie realizacji zamówienia dla 5-10 osób (2 dni) w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) w zakresie obróbki danych, konfiguracji urządzenia do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych (cyfrowych lub analogowych), definiowania na podstawie zewnętrznych czujników pomiarowych momentu wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnych rejestrowanych sygnałów pomiarowych, generowania raportów z badań, obsługi kanałów matematycznych oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w sposób zdalny.

- Zamawiany zestaw musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli:

| Lp. | Sprzęt |  |  | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pomiarowy składający się z: - układu DGPS wraz z rejestracją i archiwizacją wyników na nośnikach zewnętrznych (PC (komputer przenośny) + opcjonalnie na karcie pamięci) Producent i Model*: ………….……………………………………………….…………………… - 2 anten GPS z urządzeniem mocującym; Producent i Model*: ………….……………………………………………….……………………… - 2 zewnętrznych modułów pomiarowych (przyspieszeń i prędkości kątowych w 3 kierunkach); Producent i Model*: ………….……………………………………………….……………………… - 1 przetwornika sygnałów analogowych na cyfrowe min (8 kanałów); Producent i Model*: ………….……………………………………………….………………………… - kompletu kabli; - oprogramowania; W ramach dostawy dostawca musi zapewnić szkolenie *Wykonawca zobowiązany jest podać producenta i model poszczególnych elementów zestawu pomiarowego. Nie podanie tych danych będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ |  |  | 1 kpl |
| Parametry |  | Wymagania Zamawiającego |  | Parametry oferowane (proszę podać dokładne wartości) |
| Dokładność pomiaru DGPS |  | prędkości 0,1 km/h. Częstotliwość próbkowania min 100 Hz. Minimalna prędkość mierzona 0,1 km/h Rozdzielczość min 0,01 km/h; Maksymalna prędkość mierzona minimum 200 km/h. Dodatkowo analogowe wyjście sygnału prędkości (0-5V lub 0-10V). Obsługa systemu GPS i GLONASS |  |  |
| Archiwizacja wyników |  | Na PC (komputerze przenośnym) + opcjonalnie na karcie pamięci |  |  |
| Ilość anten GPS |  | Obsługa 2 anten GPS + zestaw montażowy do dachu pojazdu |  |  |
| RTK (Real-time kinematic) |  | DGPS musi mieć możliwość obsługi RTK |  |  |
| Dokładność i częstotliwość próbkowania dla pomiaru odległości |  | dokładność min 0.05%. Częstotliwość próbkowania min. 100 Hz |  |  |
| Pomiar przyspieszeń |  | poprzez 2 zewnętrzne moduły w 3 kierunkach (X,Y,Z) oraz prędkości kątowych względem każdej osi w zakresie min +/- 3g dla przyspieszeń, ±360°/s dla prędkości kątowych; Rozdzielczość dla przyspieszenia max 0,002g; nieliniowość do 0,01% dla całej skali pomiarowej. Rozdzielczość dla prędkości kątowych max 0,02°/s; nieliniowość do 0,1% 0,1% dla całej skali pomiarowej. Dokładność pomiaru przyspieszeń max 3% wartości mierzonej |  |  |
| Przetwarzanie sygnałów analogowych na sygnał cyfrowy |  | Zewnętrzny przetwornik analogowy, co najmniej 16 bit na kanał: min 8 kanałów, możliwość zasilania 12V czujników napięciowych, współpraca z modułem DGPS i modułami inercyjnymi; obciążalność zasilania min 80 mA dla napięcia 12 V; rejestracja sygnałów analogowych o zakresie 0-10 V na co najmniej 8 kanałach |  |  |
| Rejestracja wyników |  | Jednoczesna rejestracja przyspieszeń, prędkości, drogi oraz wszystkich sygnałów z kanałów analogowo/cyfrowych z częstotliwością co najmniej 100 Hz na kanał. Rejestracja w pełni rozwiniętego opóźnienia (MFDD), prędkości, drogi w oparciu o możliwość definiowania wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnego rejestrowanego sygnału pomiarowego |  |  |
| Kable przyłączeniowe |  | Kable do połączenia modułu DGPS z: - dwoma modułami inercyjnymi o długościach 10 i 20m, - modułem przetwarzania sygnałów analogowych - dwoma antenami o długości 8m każdy, - przetwornikiem sygnałów analogowych na cyfrowe o zasilaniu czujników napięciem 12V i sygnale wyjściowym 0-10V |  |  |
| Zasilanie zestawu pomiarowego i temperatury pracy |  | Zasilanie zestawu pomiarowego co najmniej 12V-24V; Temperatury pracy całego zestawu minimalny zakres -10°C do +60°C |  |  |
| Oprogramowanie |  | Oprogramowanie powinno być zainstalowane na posiadanym przez ITS komputerze przenośnym (min. Windows 7 lub Windows 10), a kopia instalacyjna oprogramowania powinna być dostarczona na przenośnym nośniku danych. Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie wewnętrzne Urządzeń oraz oprogramowanie służące do: konfiguracji Urządzeń, komunikacji między PC a Urządzeniami (sterowników), rejestracji i archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych [PC (komputer przenośny)], analizy zarejestrowanych danych oraz – jeżeli ma zastosowanie – aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Urządzeń oraz ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia |  |  |
| Szkolenie i materiały szkoleniowe / dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi |  | Należy dostarczyć materiały szkoleniowe, dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku angielskim lub polskim (preferowany). Szkolenie dla 5-10 osób (2 dni) w Instytucie Transportu Samochodowego z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) w zakresie obróbki danych, konfiguracji urządzenia do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych (cyfrowych lub analogowych), definiowania na podstawie zewnętrznych czujników pomiarowych momentu wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnych rejestrowanych sygnałów pomiarowych, generowania raportów z badań, obsługa kanałów matematycznych oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w sposób zdalny. |  |  |
| Gwarancja |  | Gwarancja dla wszystkich elementów zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem min. 12 miesięcy od daty odbioru |  |  |
| Wzorcowanie układu pomiarowego |  | Wzorcowanie toru pomiarowego prędkości w zakresie min. 0-200km/h w min. 10 punktach pomiarowych w akredytowanym laboratorium wzorcującym lub Głównym Urzędzie Miar zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025 |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  | Urządzenie musi być nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż dwanaście miesięcy przed datą dostawy |  |  |
| POUCZENIE: W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” , „min.” lub „max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości minimalnej określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”. Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. |  |  |  |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy |  |  | ........................................................................................ Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

| INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest dostawa zestawu pomiarowego DGPS (nr sprawy: SZ-222/25/20), składam ofertę o następującej treści: |  |
| --- | --- |
| - DANE WYKONAWCY: Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę………….………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. Wykonawca/Wykonawcy (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko Wykonawcy): ………………...………… …………………………………………………………………………………….……………….……………… Adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….………….…………….…… Numer wpisu do KRS (wypełnić jeżeli dotyczy)*:……………………………..……………………..…………. Numer NIP (wypełnić jeżeli dotyczy)*……………………………………………………………….………… Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:……………………………………………………… Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: e-mail: …………………………………………..………………………………………………………………… lub faks: ……………………………….……………………………….…………………….…………………… Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres Wykonawcy wskazany powyżej):………………..…………… …………………………………………………………………………………………………………………….. * W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy podać nazwy/firmy, adresy, numery wpisu do KRS lub numery NIP każdego z Wykonawców. |  |
| - OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia polegającego na dostawie zestawu pomiarowego DGPS w zakresie i na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia/ Specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń i SIWZ za łączną cenę ofertową brutto* (łącznie z podatkiem VAT)**: _____________PLN / EURO*** *ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. **W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale 10 ust. 10. SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy”. *** niepotrzebne skreślić brak skreślenia spowoduje, iż Zamawiający uzna, iż oferta została złożona w złotych polskich . |  |
| - OŚWIADCZENIA: - w łącznej cenie ofertowej brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; - zamówienie wykonamy w terminie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; - zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; - uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); - jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany stanu faktycznego lub prawnego przedstawionego w oświadczeniach lub dokumentach złożonych wraz z ofertą lub składanych w późniejszym terminie na wezwanie Zamawiającego, mające wpływ na ich aktualność, zobowiązujemy się natychmiast poinformować o tym fakcie Zamawiającego. - oświadczamy, ze wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. - Oświadczamy, że dokumenty o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ w formie elektronicznej znajdują się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod adresem……………………………………………………………………………………………………... |  |
| - INFORMACJA CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO (Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art. 91 ust. 3a ustawy Pzp): Oświadczamy, że wybór oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Jeśli wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku**: Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; Wartość netto (bez kwoty podatku od towarów i usług) w PLN/EURO*. * niepotrzebne skreślić |
| - PODWYKONAWCY: Zamierzam powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia następującym podwykonawcom (wypełnić jeżeli dotyczy): Część zamówienia, która ma być powierzona podwykonawcy; Podwykonawca (nazwa/firma). |
| - ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: - zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego |  |
| - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: Oświadczam, że (zaznaczyć odpowiednio): - oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa; - dokumenty na stronach od …..… do ……… oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), co zostało wykazane w treści oświadczenia zamieszczonego na stronach od …..… do ……… oferty. |  |
| - INFORMACJE WYMAGANE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH: Oświadczam, że Wykonawca (zaznaczyć odpowiednio): - JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem - NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. |  |
| - SPIS TREŚCI: Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: - .......................................................................................................................................................................... - .......................................................................................................................................................................... - .......................................................................................................................................................................... Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |  |
| - POUCZENIE: 1) zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego - kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, zamówienia publicznego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; 2) zgodnie z art. 434 Kodeksu Cywilnego - firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko - nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

- Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu pomiarowego DGPS (nr sprawy: SZ-222/25/20), |  |
| --- | --- |
| działając w imieniu Wykonawcy: , (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy) |  |
| składam oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „ustawą Pzp”), zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert stanem faktycznym i prawnym. |  |
| - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: |  |
| - Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia. Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – z zastrzeżeniem pkt 1.2 oświadczenia (jeżeli dotyczy). |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| - Oświadczenie o występowaniu podstaw wykluczenia i zastosowanych środkach naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp (wypełnić jeżeli dotyczy). Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie . ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze: . . |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ (niepotrzebne skreślić). |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: |  |
| Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

- Załącznik nr 4 do SIWZ

- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu pomiarowego DGPS (nr sprawy: SZ-222/25/20), |  |
| --- | --- |
| działając w imieniu Wykonawcy:………….………………………………………………………..…………... ………………………………………………………………………………………………………………………. (pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy) |  |
| składam oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej nazywanej „ustawą Pzp”) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym |  |
| I. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ: |  |
| Oświadczam, że Wykonawca NIE NALEŻY DO JAKIEJKOLWIEK (ŻADNEJ) GRUPY KAPITAŁOWEJ*. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| II. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ: |  |
| Oświadczam, że Wykonawca NIE NALEŻY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| II. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ: |  |
| Oświadczam, że Wykonawca NALEŻY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. (podać pełną nazwę/firmę oraz adres wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej): …..………….……………. …………………………………………………………………………………………………………………..…………........... Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedstawiam dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania ze wskazanym powyżej wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: …….…………………….. …………………………………………………………..………………………………………………….…………………...... |  |
| POUCZENIE: * Pojęcie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.). |  |
| ………………………………………………………. pieczęć Wykonawcy | ................................................................. Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- WZÓR UMOWY

UMOWA nr ………../2020

(dalej zwana Umową)

zawarta w Warszawie w dniu  ………………………... pomiędzy:

Instytutem Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie – instytutem badawczym, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, pisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000130051, NIP: 5250008382, reprezentowanym przez:

- dr hab. inż. Marcina Ślęzaka, prof. ITS – dyrektora uprawnionego do reprezentacji instytutu zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS, aktualną na dzień zawarcia Umowy, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy,

- zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………………………..pod adresem …………………………………………………………………………………….., zarejestrowaną w……………………………………………………………………………., ………………………………………………………….. reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………..

- zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą,

zwanymi dalej łącznie Stronami, a pojedynczo – Stroną.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej Ustawą, została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca na warunkach określonych w Umowie zobowiązuje się do:

  - przeniesienia na Zamawiającego prawa własności do zestawu pomiarowego, składającego się z układu DGPS wraz z możliwością rejestracji i archiwizacji wyników na nośnikach zewnętrznych [PC (komputer przenośny) + opcjonalnie na karcie pamięci], 2 anten GPS z urządzeniem mocującym, 2 zewnętrznych modułów pomiarowych (przyspieszeń i prędkości kątowych w 3 kierunkach) oraz 1 przetwornika sygnałów analogowych na cyfrowe (min. 8 kanałów) lub urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, zgodnych w pełni funkcjonalnie z przedstawionymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacji Technicznej Oferowanego Sprzętu, zwanym dalej Opisem, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwanych dalej Urządzeniami, a także do przeniesienia na Zamawiającego prawa własności wszelkich dostarczonych przez Wykonawcę wraz z Urządzeniami akcesoriów zasilających i połączeniowych, w tym kompletu okablowania oraz nośników zawierających Oprogramowanie, o którym mowa w pkt 2, zwanych dalej Akcesoriami;

  - dostawy oprogramowania wewnętrznego Urządzeń oraz oprogramowania służącego do: konfiguracji Urządzeń, komunikacji między PC a Urządzeniami (sterowników), rejestracji i archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych [PC (komputer przenośny)], analizy zarejestrowanych danych oraz – jeżeli ma zastosowanie – aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Urządzeń, zwanego dalej Oprogramowaniem oraz Urządzeń i Akcesoriów do siedziby Zamawiającego oraz ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia zgodnie z § 3;

  - przeprowadzenia szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego zgodnie z § 4;

  - świadczenia na rzecz Zamawiającego usług w ramach udzielonej gwarancji (obsługa serwisowa Urządzeń) zgodnie z § 7.

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Opisem oraz Ofertą Wykonawcy, zwaną dalej Ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

oświadczenia i zobowiązania wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że Urządzenia:

  - mają właściwości oraz spełniają parametry techniczne i użytkowe, określone przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy;

  - są fabrycznie nowe, nieużywane i wolne od wad fizycznych, a w szczególności nie są dotknięte jakąkolwiek wadą zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia;

  - są wolne od wad prawnych, a w szczególności nie stanowią własności osoby trzeciej ani nie są obciążone jakimkolwiek prawem przysługującym osobie trzeciej, które wyłącza lub ogranicza możliwość przeniesienia prawa własności Urządzeń na Zamawiającego;

  - są wysokiej jakości, charakteryzują się trwałością oraz posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia, pozwolenia, certyfikaty i atesty wymagane na podstawie obowiązujących przepisów, w tym deklarację zgodności CE;

  - spełniają obowiązujące wymagania określone w dyrektywach w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i w zakresie urządzeń niskonapięciowych;

  - zostaną wydane Zamawiającemu w stanie kompletnym.

- Postanowienia ustępu 1 stosuje się odpowiednio do Akcesoriów.

- Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że celem Zamawiającego jest nabycie od Wykonawcy w pełni funkcjonalnych Urządzeń, zapewniających zaspokojenie potrzeb Zamawiającego, gwarantujących stabilną pracę i pozwalających na realizację zadań, do których są przeznaczone, a także dysponowanie prawem własności Urządzeń oraz Akcesoriów. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w sposób gwarantujący osiągnięcie celu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie warunki, środki, zasoby osobowe i techniczne, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonywania przedmiotu Umowy z najwyższą, profesjonalną starannością, wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz w oparciu o obowiązujące przepisy, normy i standardy;

- konsultowania na bieżąco z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizacji przedmiotu Umowy, jak również do udzielania Zamawiającemu na jego żądanie bieżących informacji 
o przebiegu prac związanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy;

- niezwłocznego informowania upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących zagrozić terminowemu wykonywaniu przedmiotu Umowy – pod rygorem utraty możliwości powoływania się na takie przeszkody.

§ 3

dostawa urządzeŃ

- Dostawa Urządzeń oraz Akcesoriów, zwana dalej Dostawą, obejmuje w szczególności transport do siedziby Zamawiającego, wniesienie do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego, rozpakowanie, a następnie przeprowadzenie pełnej instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Dostawa zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ___________________ roku z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.

- W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od dnia ustania tego stanu. Dopuszczalna jest Dostawa usługą kurierską na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym przypadku przeprowadzenie pełnej instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania odbędzie się z udziałem Stron w sposób zdalny. Sposób zdalny rozumiany jest jako realizacja instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń oraz sprawdzenia prawidłowości działania poprzez dostępny komunikator video, na którym odbędzie się wideokonferencja między upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,   w niezwłocznym - uzgodnionym między stronami - terminie, następującym po dostarczeniu Urządzenia do Zamawiającego. Po przeprowadzeniu pełnej instalacji, uruchomieniu i konfiguracji Urządzenia, przeprowadzeniu testów Urządzenia oraz szkolenia pracowników Zamawiającego, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawi protokół odbioru i drogą mailową przekaże go do akceptacji Wykonawcy zamówienia. Protokół odbioru musi zostać zaakceptowany przez obydwie strony postępowania.

- Dostawa zostanie zrealizowana w dniach roboczych, w godzinach 800 – 1500.

- Wykonawca zawiadomi upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego o gotowości Dostawy co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem Dostawy. Po zawiadomieniu, upoważnieni przedstawiciele Stron ustalą szczegóły Dostawy, aby zapewnić niezakłócony jej przebieg.

- Dostawa zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie koszty transportu, załadunku, rozładunku, opakowania i ubezpieczenia Urządzeń oraz Akcesoriów na czas transportu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca, w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzi instalację, uruchomienie i konfigurację Urządzeń oraz wykona niezbędne testy w celu oceny braku uszkodzeń i potwierdzenia, że Urządzenia działają prawidłowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania we własnym zakresie dodatkowych prób, pomiarów i innych czynności mających na celu potwierdzenie, że Urządzenia działają prawidłowo oraz zbadanie (sprawdzenie) zgodności Urządzeń z Umową, Opisem oraz Ofertą.

- W terminie określonym w ustępie 2, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną, dokument / dokumenty potwierdzające udzielenie Zamawiającemu niewyłącznej, bezterminowej i bezwarunkowej licencji na korzystanie z Oprogramowania dostarczonego Zamawiającemu w ramach wykonania przedmiotu Umowy oraz instrukcję obsługi Urządzeń w języku polskim lub angielskim.

§ 4

Szkolenie pracowników zamawiającego

- W terminie określonym w § 3 ust. 2, Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego, zwane dalej Szkoleniem, obejmujące w szczególności zagadnienia z zakresu obsługi Urządzeń, wszystkich ich funkcji oraz sposobu i bezpieczeństwa ich używania.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia Szkolenia w stosunku do pracowników Zamawiającego w liczbie wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie mniejszej niż 5 (pięciu) oraz nie większej niż 10 (dziesięciu) pracowników.

- Łączny czas Szkolenia wynosi 16 godzin.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych, w godzinach 800 – 1600. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, dopuszcza się przeprowadzenie Szkolenia w sposób zdalny.

- Przed rozpoczęciem Szkolenia, Wykonawca dostarczy pracownikom Zamawiającego objętym Szkoleniem materiały szkoleniowe.

- Wykonawca zapewni, że Szkolenie będzie prowadzone w sposób profesjonalny, przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę fachową w zakresie tematyki Szkolenia.

- Po przeprowadzeniu Szkolenia, Wykonawca jest zobowiązany wydać każdemu z pracowników Zamawiającego uczestniczących w Szkoleniu imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Szkolenia.

§ 5

odbiór przedmiotu umowy

- Prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym Dostawy oraz Szkolenia, zostanie potwierdzone w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez uwag i zastrzeżeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.

- Protokół odbioru, o którym mowa w ustępie 1, zostanie podpisany po łącznym spełnieniu następujących warunków: (i) zostanie przeprowadzona pełna instalacja, uruchomienie i konfiguracja Urządzeń; (ii) zostaną przeprowadzone niezbędne testy Urządzeń, które potwierdzą brak uszkodzeń oraz prawidłowe działanie Urządzeń; (iii) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację oraz instrukcje, o których mowa w § 3 ust. 8; (iv) zostanie przeprowadzone Szkolenie zgodnie z postanowieniami paragrafu poprzedzającego.

- Strony zgodnie ustalają, że po dostarczeniu przedmiotu Umowy  zostanie on sprawdzony przez Zamawiającego pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w Umowie, Opisie oraz Ofercie, a następnie zostanie przeprowadzony przez Strony odbiór przedmiotu zamówienia, potwierdzony pisemnym protokołem, o którym mowa w ustępie 1. Przedmiotem odbioru będą również dokumenty wymagane postanowieniami Umowy, w tym dokumentacja oraz instrukcje, o których mowa w § 3 ust. 8, jak również materiały szkoleniowe, o których mowa w § 4 ust. 5. Protokół odbioru – bez uwag i zastrzeżeń – stanowić będzie potwierdzenie wykonania zamówienia oraz podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, o której mowa w § 6 ust. 5 pkt 2.

- W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych Urządzeń lub Akcesoriów lub ich niezgodności z wymaganiami określonymi w Umowie, Opisie lub Ofercie, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do wymiany Urządzeń i Akcesoriów na wolne od wad i zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami. Wymiana Urządzeń i Akcesoriów musi nastąpić w terminie 30 dni od wezwania.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni Urządzeń i Akcesoriów na wolne od wad i zgodne z wymaganiami określonymi w Umowie, Opisie oraz Ofercie w terminie wskazanym w ust. 4 zdanie drugie, Zamawiający może odstąpić od Umowy bądź jej części ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się dzień, w którym protokół odbioru, o którym mowa w ustępie 1, podpisany zostanie przez obie Strony bez uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia Urządzeń i Akcesoriów do czasu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w ustępie 1, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia na własny koszt szkód wyrządzonych przez jego pracowników i podwykonawców podczas instalacji, uruchamiania, konfiguracji Urządzeń, wykonywania testów, o których mowa w ustępie 2 (ii) lub podczas Szkolenia.

- W przypadku dostarczenia Urządzeń lub Akcesoriów wadliwych lub niezgodnych z Umową, Opisem lub Ofertą, Zamawiający złoży niezwłocznie Wykonawcy pisemną odmowę przyjęcia (odbioru) Urządzeń i Akcesoriów wraz z uzasadnieniem, zwaną dalej Odmową.

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na Odmowę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej złożenia, a po bezskutecznym upływie tego terminu Odmowa uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z uzasadnieniem Zamawiającego.

- Składając Odmowę, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie Urządzeń i Akcesoriów wolnych od wad i zgodnych z Umową, Opisem oraz Ofertą. Wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wyłącza możliwości naliczania kary umownej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1.

- W przypadku, gdy Wykonawca:

- nie uwzględni Odmowy lub

- pomimo uwzględnienia Odmowy, ponownie dostarczy Urządzenia i Akcesoria wadliwe lub niezgodne z Umową, Opisem oraz Ofertą lub

- nie dostarczy Urządzeń i Akcesoriów wolnych od wad i zgodnych z Umową, Opisem oraz Ofertą w dodatkowym terminie, o którym mowa w ustępie 10,

- Zamawiający, z zastrzeżeniem ustępu 12, będzie miał prawo odstąpić od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 4.

- Prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może być zrealizowane w terminie 45 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności określonych w ust. 11 pkt 1-3, stanowiącej podstawę tego odstąpienia.

§ 6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Ceny jednostkowe za dostawę Urządzeń oraz Akcesoriów wynoszą, zgodnie z Ofertą:

……………………………………………………………………………… .

- Ceny, o których mowa w ustępie 1, zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszty sprzedaży Urządzeń i Akcesoriów, Dostawy, Szkolenia, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT), cła, jak również koszty spedycji oraz ubezpieczenia przedmiotu Umowy.

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy wyniesie …………….. zł (słownie: ……………………… ) netto oraz należny podatek VAT w wysokości …………….. zł (słownie: ……………………… ), tj. łącznie …………….. zł (słownie: ……………………… ) brutto.

- Kwota wynagrodzenia brutto określona w ustępie poprzedzającym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.

- Płatność należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi:

  - jako zaliczka w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w ustępie 3, na podstawie złożonego przez Wykonawcę wniosku o wypłatę zaliczki, doręczonego Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tym wniosku oraz

  - jako wypłata pozostałego wynagrodzenia w wysokości 80% kwoty wynagrodzenia brutto określonej w ustępie 3, na podstawie oryginału faktury VAT, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tej fakturze.

- Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 5 pkt 2, będzie  protokół odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron bez uwag i zastrzeżeń. Podstawą do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, będzie podpisanie Umowy przez Strony.

- Wypłata, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nastąpi jednorazowo, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, o której mowa w ust. 5 pkt 2. Zaliczka, o której mowa w ust. 5 pkt 1, zostanie uiszczona jednorazowo, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą następować będą w walucie, w której została złożona Oferta, tj.:

- złotych polskich albo

- euro.

- Zaliczka, o której mowa w ust. 5 pkt 1, podlega zwrotowi w przypadku:

- odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 5 lub 11 lub § 8 ust. 2 lub z innych przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy albo

- wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo

- gdy niewykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności lub okoliczności, za które ponoszą odpowiedzialność obie Strony lub okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 3, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu Umowy i obejmuje w szczególności wszelkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu Umowy, w tym cenę za przeniesienie prawa własności do Urządzeń i Akcesoriów, wynagrodzenie za Szkolenie, wynagrodzenie za świadczenie usług w ramach udzielonej Gwarancji (obsługa serwisowa Urządzeń), koszty Dostawy i przeprowadzenia testów Urządzeń, koszty opakowania, ubezpieczenia Urządzeń i Akcesoriów na czas ich transportu, załadunku i rozładunku oraz wszelkie podatki, opusty, rabaty, cła i koszty odprawy celnej.

- Za datę płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Warunki gwarancji i obsługi serwisowej Urządzenia

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na bezawaryjne i zgodne z Umową, Opisem oraz Ofertą działanie Urządzeń i wszystkich jego części, podzespołów, elementów oraz Akcesoriów, zwanej dalej Gwarancją.

- Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Gwarancja obejmuje usuwanie na koszt Wykonawcy wszelkich awarii lub usterek, wykrytych i zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego, a także każdej wady:

  - wynikającej z zastosowania do budowy Urządzeń lub Akcesoriów niewłaściwych lub nieodpowiednich materiałów lub

  - wynikającej z niewłaściwej jakości wykonania Urządzeń lub Akcesoriów lub

  - powodującej nieprawidłowe lub niewłaściwe działanie Urządzeń lub Akcesoriów lub

  - zmniejszającej wartość bądź użyteczność Urządzeń lub Akcesoriów, wynikającą z ich przeznaczenia.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zgłaszania awarii, usterek i wad:

  - pocztą elektroniczną na adres e-mail: ___________________ – przez całą dobę;

  - telefonicznie pod numerem telefonu: ___________________ – w dni robocze w godzinach ….

- Zgłoszenie w dni robocze po godzinie 1700 oraz w dni ustawowo wolne od pracy traktowane będzie jako zgłoszenie dokonane w najbliższym dniu roboczym po dniu zgłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzać drogą elektroniczną przyjęcie każdego zgłoszenia awarii, usterki lub wady.

- Najpóźniej w siódmym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia awarii, usterki lub wady przez Zamawiającego, Wykonawca podejmie działania zmierzające do jej usunięcia, w tym dokona oględzin Urządzeń lub Akcesoriów w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu na terenie RP wskazanym przez Zamawiającego (wizyta serwisanta z niezbędnymi narzędziami i częściami zamiennymi w celu zdiagnozowania awarii, usterki lub wady oraz – o ile będzie to możliwe – w celu niezwłocznego jej usunięcia).

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię, usterkę i wadę w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowe od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia na piśmie dodatkowego terminu na usunięcie awarii, usterki lub wady, pod warunkiem wskazania i uzasadnienia przez Wykonawcę przyczyny, z powodu której termin określony w ustępie 8 nie może zostać dotrzymany.

- Wykonawca jest zobowiązany do usuwania awarii, usterki i wady w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie awarii, usterki lub wady poza siedzibą Zamawiającego, jednakże wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.

- Przy usuwaniu awarii, usterki lub wady, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić fabrycznie nowe i wolne od wad części, podzespoły i elementy, jeżeli usunięcie awarii, usterki lub wady tego wymaga.

- W przypadku:

  - zwłoki Wykonawcy w podjęciu działań zmierzających do usunięcia awarii, usterki lub wady, przekraczającej 5 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w ustępie 7 albo

  - zwłoki Wykonawcy w usunięciu zgłoszonej awarii, usterki lub wady, przekraczającej 20 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w ustępie 8 (gdy nie został udzielony termin dodatkowy), albo w stosunku do udzielonego terminu dodatkowego, o którym mowa w ustępie 9,

- Zamawiający ma prawo, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy, powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi usunięcie awarii, usterki lub wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie narusza innych praw i zobowiązań Stron określonych w Umowie, a w szczególności nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego z tytułu Gwarancji ani rękojmi. Powierzenie usunięcia awarii, usterki lub wady, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie przerywa naliczania przez Zamawiającego kary umownej na podstawie § 8 ust. 1 pkt 4. W takim przypadku kara umowna służy pokryciu kosztów usunięcia awarii, usterki lub wady przez wyspecjalizowany podmiot.

- Przez usunięcie awarii, usterki i/lub wady rozumie się przywrócenie pełnej funkcjonalności Urządzeń i Akcesoriów, ich prawidłowego działania i możliwości ich wykorzystywania przez Zamawiającego do realizacji zadań, do których są przeznaczone.

- Okres Gwarancji, o którym mowa w ustępie 2, ulega przedłużeniu o czas usuwania awarii, usterki lub wady.

- W przypadku co najmniej trzech nieskutecznych prób usunięcia tej samej awarii, usterki lub wady zgłoszonej w okresie Gwarancji, z powodu której Urządzenia lub Akcesoria nie działają prawidłowo i nie mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego do realizacji zadań, do których są przeznaczone, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt Urządzeń i Akcesoriów na nowe, bezawaryjne i wolne od wad oraz usterek, które dostarczy Zamawiającemu w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy Urządzenia lub Akcesoria nowe, bezawaryjne i wolne od wad oraz usterek, o których mowa w ustępie 15, okres Gwarancji, o którym mowa w ustępie 2, biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru tych Urządzeń.

- Postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio do dokonania przez Zamawiającego odbioru Urządzeń i Akcesoriów nowych, bezawaryjnych i wolnych od wad oraz usterek, o których mowa w ustępie 15.

- Wykonawca gwarantuje, że obsługa serwisowa Urządzeń oraz wszystkich ich części, podzespołów, elementów oraz Akcesoriów będzie realizowana przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

- Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową Urządzeń i Akcesoriów w okresie Gwarancji.

- Warunki gwarancji i obsługi serwisowej dodatkowo określone przez Wykonawcę nie wiążą Stron w zakresie, w jakim:

  - wyłączają bądź ograniczają stosowanie warunków określonych w niniejszym paragrafie albo

  - są mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki określone w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Urządzeń oraz Akcesoriów niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu Dostawy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3, łącznie nie więcej jednak niż 10% wartości tego wynagrodzenia;

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przeprowadzeniu Szkolenia, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3, łącznie nie więcej jednak niż 10% wartości tego wynagrodzenia;

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu wymiany wadliwych Urządzeń lub Akcesoriów na Urządzenia i Akcesoria nowe, bezawaryjne oraz wolne od wad i usterek, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 4 lub § 7 ust. 15 – w wysokości 0,2% wartości ceny jednostkowej brutto za dane Urządzenia lub Akcesoria, określonej w § 6 ust. 1, łącznie nie więcej jednak niż 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3;

- za każdy:

  - rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w podjęciu działań zmierzających do usunięcia awarii, usterki lub wady w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 7 albo

  - rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu zgłoszonej przez Zamawiającego awarii, usterki lub wady w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 8 (gdy nie został udzielony termin dodatkowy) albo w stosunku do udzielonego terminu dodatkowego, o którym mowa w § 7 ust. 9 albo

  - inny niż wymienione w punktach i literach poprzedzających przypadek naruszenia zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności określonych w § 3 ust. 8,  § 4 ust. 7 oraz § 7 ust. 4, 6, 10, 11 i 18

- w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta), łącznie nie więcej jednak niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 3.

- W przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy:

  - w wykonaniu Dostawy (ust. 1 pkt 1) lub

  - w przeprowadzeniu Szkolenia (ust. 1 pkt 2) lub

  - w dokonaniu wymiany wadliwych Urządzeń i Akcesoriów na nowe, bezawaryjne oraz wolne od wad i usterek (ust. 1 pkt 3),

- wyniesie co najmniej 10 dni, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo dalej naliczać karę umowną.

- Prawo odstąpienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, może być zrealizowane w terminie 45 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności określonych w ust. 2 pkt 1-3, stanowiącej podstawę tego odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, dokonanego na podstawie Umowy lub przepisów Kodeksu cywilnego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 3.

- W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 3.

- Kary umowne określone w ustępach poprzedzających podlegają kumulacji.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Pozostałe kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty kary umownej wraz z wystawioną przez Zamawiającego notą obciążeniową.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych i naliczonych kar umownych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość tych kar.

§ 9

Upoważnieni przedstawiciele stron

- Osobami upoważnionymi do dokonywania roboczych uzgodnień na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, do nadzorowania stanu realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz do dokonywania odbiorów i podpisywania protokołów odbioru, o których mowa w Umowie, są:

- po stronie Zamawiającego:

Pan/Pani _____________________,

numer telefonu: ______________, adres email: ______________@___________;

- po stronie Wykonawcy:

Pan/Pani _____________________,

numer telefonu: ______________, adres email: ______________@___________.

- W przypadku zmiany przez Stronę swojego przedstawiciela lub zmiany jego danych, dana Strona zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tej zmianie drugiej Strony. Zmiany przedstawicieli Stron lub ich danych nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy.

- Przedstawicielom Stron, o których mowa w ustępie 1, nie przysługuje prawo do dokonywania zmian Umowy, chyba że zostanie im udzielone stosowne pełnomocnictwo przez osobę lub organ uprawniony do reprezentacji danej Strony.

§ 10

Siła wyższa

- Strony będą zwolnione od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy spowodowanych siłą wyższą, przez czas trwania okoliczności siły wyższej.

- Siła wyższa oznacza zdarzenia powstałe niezależnie od woli Stron, których Strony nie przewidywały w chwili zawarcia Umowy, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy. W szczególności przez siłę wyższą należy rozumieć następujące okoliczności: katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o  zaistnieniu okoliczności siły wyższej.

- W przypadku zaistnienia okoliczność siły wyższej, Strony niezwłocznie przeprowadzą uzgodnienia w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

§ 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- Spory powstałe w związku z realizacją Umowy, Strony będą starały się rozwiązywać 
w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji.

- W przypadku powstania sporu między Stronami, którego Strony nie rozwiążą w sposób określony w ustępie 1, wynikającego z postanowień Umowy lub pozostającego w związku z Umową, odnoszącego się również, choć nie wyłącznie, do istnienia, ważności, rozwiązania albo wykonania Umowy, spór taki podlegać będzie jurysdykcji sądu polskiego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

ZMIANY UMOWY

      - Każde uzupełnienie lub zmiana Umowy wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2,  § 13 ust. 5 i § 14 ust. 5.

      - Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy przewiduje możliwość zmiany Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, gdy nastąpi:

- w trakcie realizacji Umowy wydarzenie/a noszące znamiona siły wyższej w rozumieniu § 10 ust. 2; w takim przypadku Strony, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizację Umowy, protokolarnie ocenią skutki, jakie dla wykonania Umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do Umowy zmienią jej treść w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Stron wynikające z Umowy;

- zmiana stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub obowiązków Stron związanych z odprowadzaniem danin publicznych; w takim przypadku postanowienia Umowy zostaną dostosowane do wyżej wymienionych wymagań w zakresie, w jakim treść Umowy jest niezgodna z tymi wymaganiami. Zmiany zostaną dokonane niezwłocznie po zmianie stanu prawnego w drodze pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez Strony.

      - Pozostałe zmiany Umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy nastąpi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 144 Ustawy.

§ 13

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy, objęty Umową:

- osobiście – w zakresie …………,

- przy udziale podwykonawców – w zakresie: ………….

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada w stosunku do Zamawiającego za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych za zakres powierzony do wykonania podwykonawcom.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawców w trakcie realizacji Umowy przed dokonaniem takiej zmiany, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu Umowy. Zmiany w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy.

§14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może cedować na inną osobę praw i obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Umowie oraz w Kodeksie cywilnym.

- Wszelka korespondencja powstała w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy powinna być doręczona drugiej Stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, pocztą kurierską, faxem lub pocztą elektroniczną (w przypadku dostarczenia pocztą elektroniczną za doręczenie uznaje się potwierdzenie otrzymania informacji przez odbiorcę), pod rygorem uznania korespondencji za niedoręczoną.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

- W okresie obowiązywania Umowy, w tym w okresie Gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomić na piśmie Zamawiającego o:

- każdej zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;

- każdej zmianie osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy;

- zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w którym Wykonawca występuje jako dłużnik;

- ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.

- Pisemne zawiadomienia, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

Nr 1 - 	Opis Przedmiotu Zamówienia/Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu;

Nr 2 - Oferta Wykonawcy;

Nr 3 - Wzór protokołu odbioru;

Nr 4 - Dokumenty potwierdzające należytą reprezentację Stron.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

| ___________________________ |  | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| Zamawiający |  | Wykonawca |

Załącznik nr 3 do Umowy

WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU

Warszawa, dnia …………..

PROTOKÓŁ ODBIORU

Miejsce dokonania odbioru:	Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80,
03-301 Warszawa

Przedmiot odbioru: 			…………………..

Data rozpoczęcia odbioru:		…………………..

Data zakończenia odbioru: 		…………………..

Osoby uczestniczące w odbiorze

Ze strony Wykonawcy:	………………………………………………
 	(nazwa i adres)

Pan     ……………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego:	Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80,
03-301 Warszawa
 	(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

| Lp. | Nazwa urządzenia, podzespołu, części (marka i typ) | Ilość | Nr seryjny (o ile dotyczy) | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim (o ile dotyczy) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Potwierdzenie kompletności przedmiotu zamówienia:

- TAK*

- NIE* - (podać zastrzeżenia)	……………………………………………………………………

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanego przedmiotu umowy z parametrami opisanymi w umowie:

- Zgodne*

- Niezgodne* - (podać zastrzeżenia)	…….……………………………………………………

Potwierdzenie udzielonej gwarancji:

- TAK*

- NIE* - (podać zastrzeżenia)	……………………………………………………………………

Potwierdzenie:

- przeprowadzenia pełnej instalacji, uruchomienia i konfiguracji Urządzenia,

- przeprowadzenia testów Urządzenia,

- przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego.

- TAK*

- NIE* - (podać zastrzeżenia)	……………………………………………………………………

- Przedmiot umowy wykonany w terminie*

- Przedmiot umowy nie wykonany w terminie* - (podać zastrzeżenia) …….……………………

Końcowy wynik odbioru przedmiotu umowy:

- Pozytywny*

- Negatywny* - (podać zastrzeżenia)	………………………………………………………………

- Termin usunięcia ujawnionych wad**	………………………………………………………………

Podpisy upoważnionych					Podpisy upoważnionych

Przedstawicieli Zamawiającego				Przedstawicieli Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić

** jeżeli dotyczy