|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do SIWZ |
| Załącznik nr 1 do Umowy |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZĄDZEŃ |

**Zestaw pomiarowy składający się z: układu DGPS z możliwością obsługi RTK po doposażeniu w stacje bazową wraz z możliwością rejestracji i archiwizacją wyników na nośnikach zewnętrznych (PC (komputer przenośny) + opcjonalnie na karcie pamięci); 2 anten GPS z urządzeniem mocującym;   
2 zewnętrznych modułów inercyjnych pomiarowych (przyspieszeń i prędkości kątowych w 3 kierunkach);   
1 przetwornika sygnałów analogowych na cyfrowe (min 8 kanałów); kompletu okablowania i oprogramowania.   
W ramach dostawy dostawca musi zapewnić dwudniowe szkolenie w siedzibie Instytutu Transportu Drogowego w Warszawie dla 5-10 uczestników.**

1. Dopuszcza się oferowanie urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, zgodnych w pełni funkcjonalnie z przedstawionymi w poniższej specyfikacji.
2. Przedstawione w specyfikacji urządzenia służą jako urządzenia wzorcowe, spełniające minimalne wymagania.
3. Przy oferowaniu rozwiązań sprzętowo-programowych innych niż wymienione jako wzorcowe Oferent musi wykazać ich równoważność z warunkami SIWZ.
4. Każde urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego przez jego producenta kanału dystrybucji.
5. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i być wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed ich dostarczeniem Zamawiającemu.
6. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanych urządzeń.
7. Do zamawianych urządzeń musi być dodana odpowiednia liczba kabli zasilających i połączeniowych.
8. Wraz ze sprzętem musi być dostarczone odpowiednie oprogramowanie systemowe, które musi posiadać minimum 12 - miesięczne wsparcie techniczne producenta lub dostawcy.
9. Wymagana jest dostawa i uruchomienie zestawu dostarczonych urządzeń w celach sprawdzenia zgodności z przedmiotem zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 4 tygodni od dnia ustania tego stanu. Dopuszczalna jest dostawa usługą kurierską na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym przypadku przeprowadzenie pełnej instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń oraz sprawdzenie prawidłowości ich działania realizowany jest w sposób zdalny. Sposób zdalny rozumiany jest jako realizacja instalacji, konfiguracji i uruchomienia Urządzeń oraz sprawdzenia prawidłowości działania poprzez dostępny komunikator video, na którym odbędzie się wideokonferencja między upoważnionymi przedstawicielami ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, w niezwłocznym - uzgodnionym między stronami - terminie, następującym po dostarczeniu Urządzenia do Zamawiającego. Po przeprowadzeniu pełnej instalacji, uruchomieniu i konfiguracji Urządzenia, przeprowadzeniu testów Urządzenia oraz szkolenia pracowników Zamawiającego, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wystawi protokół odbioru i drogą mailową przekaże go do akceptacji Wykonawcy zamówienia. Protokół odbioru musi zostać zaakceptowany przez obydwie strony postępowania.
10. Wymagane jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia nie później niż w terminie realizacji zamówienia dla 5-10 osób (2 dni) w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) w zakresie obróbki danych, konfiguracji urządzenia do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych (cyfrowych lub analogowych), definiowania na podstawie zewnętrznych czujników pomiarowych momentu wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnych rejestrowanych sygnałów pomiarowych, generowania raportów z badań, obsługi kanałów matematycznych oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w sposób zdalny.
11. Zamawiany zestaw musi być zgodny z wymaganiami zawartymi w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sprzęt** | | | **Liczba sztuk** |
| **1.** | **Zestaw pomiarowy składający się z:**  **- układu DGPS z możliwością obsługi RTK po doposażeniu w stacje bazową wraz z rejestracją i archiwizacją wyników na nośnikach zewnętrznych (PC (komputer przenośny) + opcjonalnie na karcie pamięci)**  **Producent i Model\*: ………….……………………………………………….……………………**  **- 2 anten GPS z urządzeniem mocującym;**  **Producent i Model\*: ………….……………………………………………….………………………**  **- 2 zewnętrznych modułów pomiarowych (przyspieszeń i prędkości kątowych w 3 kierunkach);**  **Producent i Model\*: ………….……………………………………………….………………………**  **- 1 przetwornika sygnałów analogowych na cyfrowe min (8 kanałów);**  **Producent i Model\*: ………….……………………………………………….…………………………**  **- kompletu kabli;**  **- oprogramowania;**  **W ramach dostawy dostawca musi zapewnić szkolenie**  **\****Wykonawca zobowiązany jest podać producenta i model poszczególnych elementów zestawu pomiarowego. Nie podanie tych danych będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ* | | | **1 kpl** |
| **Parametry** | | **Wymagania Zamawiającego** | | **Parametry oferowane (proszę podać dokładne wartości)** |
| Dokładność pomiaru DGPS | | prędkości 0,1 km/h. Częstotliwość próbkowania min 100 Hz. Minimalna prędkość mierzona 0,1 km/h Rozdzielczość min 0,01 km/h; Maksymalna prędkość mierzona minimum 200 km/h. Dodatkowo analogowe wyjście sygnału prędkości (0-5V lub 0-10V). Obsługa systemu GPS i GLONASS | |  |
| Archiwizacja wyników | | Na PC (komputerze przenośnym) + opcjonalnie na karcie pamięci | |  |
| Ilość anten GPS | | Obsługa 2 anten GPS + zestaw montażowy do dachu pojazdu | |  |
| RTK (Real Time Kinematic) | | DGPS musi mieć możliwość obsługi RTK po doposażeniu w stacje bazową. | |  |
| Dokładność i częstotliwość próbkowania dla pomiaru odległości | | dokładność min 0.05%.  Częstotliwość próbkowania min. 100 Hz | |  |
| Pomiar przyspieszeń | | poprzez 2 zewnętrzne (moduły) w 3 kierunkach (X,Y,Z) oraz prędkości kątowych względem każdej osi w zakresie min +/- 3g dla przyspieszeń, ±360°/s dla prędkości kątowych; Rozdzielczość dla przyspieszenia max 0,002g; nieliniowość do 0,01% dla całej skali pomiarowej. Rozdzielczość dla prędkości kątowych max 0,02°/s; nieliniowość do 0,1% dla całej skali pomiarowej. Dokładność pomiaru przyspieszeń max 3% wartości mierzonej | |  |
| Przetwarzanie sygnałów analogowych na sygnał cyfrowy | | Zewnętrzny przetwornik analogowy, co najmniej 16 bit na kanał: min 8 kanałów, możliwość zasilania 12V czujników napięciowych, współpraca z modułem DGPS i modułami inercyjnymi; obciążalność zasilania min 80 mA dla napięcia 12 V; rejestracja sygnałów analogowych o zakresie 0-10 V na co najmniej 8 kanałach | |  |
| Rejestracja wyników | | Jednoczesna rejestracja przyspieszeń, prędkości, drogi oraz wszystkich sygnałów z kanałów analogowo/cyfrowych z częstotliwością co najmniej 100 Hz na kanał. Rejestracja w pełni rozwiniętego opóźnienia (MFDD), prędkości, drogi w oparciu o możliwość definiowania wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnego rejestrowanego sygnału pomiarowego | |  |
| Kable przyłączeniowe | | Kable do połączenia modułu DGPS z:  - dwoma modułami inercyjnymi o długościach 10 i 20m,  - modułem przetwarzania sygnałów analogowych  - dwoma antenami o długości 8m każdy,  - przetwornikiem sygnałów analogowych na cyfrowe o zasilaniu czujników napięciem 12V i sygnale wyjściowym 0-10V | |  |
| Zasilanie zestawu pomiarowego i temperatury pracy | | Zasilanie zestawu pomiarowego co najmniej 12V-24V;  Temperatury pracy całego zestawu minimalny zakres -10°C do +60°C | |  |
| Oprogramowanie | | Oprogramowanie powinno być zainstalowane na posiadanym przez ITS komputerze przenośnym (min. Windows 7 lub Windows 10), a kopia instalacyjna oprogramowania powinna być dostarczona na przenośnym nośniku danych. Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie wewnętrzne Urządzeń oraz oprogramowanie służące do: konfiguracji Urządzeń, komunikacji między PC a Urządzeniami (sterowników), rejestracji i archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych [PC (komputer przenośny)], analizy zarejestrowanych danych oraz – jeżeli ma zastosowanie – aktualizacji oprogramowania wewnętrznego Urządzeń oraz ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia | |  |
| Szkolenie i materiały szkoleniowe / dokumentacja techniczna i instrukcje obsługi | | Należy dostarczyć materiały szkoleniowe, dokumentację techniczną i instrukcję obsługi w języku angielskim lub polskim (preferowany).  Szkolenie dla 5-10 osób (2 dni) w Instytucie Transportu Samochodowego z obsługi programu w warunkach stacjonarnych i drogowych (dynamicznych) w zakresie obróbki danych, konfiguracji urządzenia do podłączenia zewnętrznych czujników pomiarowych (cyfrowych lub analogowych), definiowania na podstawie zewnętrznych czujników pomiarowych momentu wyzwalania początku i zakończenia pomiaru na podstawie zdefiniowanej wartości dowolnych rejestrowanych sygnałów pomiarowych, generowania raportów z badań, obsługa kanałów matematycznych oraz akwizycji danych w tym np. eksport do Excel. W przypadku, gdyby w terminie realizacji zamówienia na terytorium RP obowiązywał stan epidemii bądź stan nadzwyczajny, dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia w sposób zdalny. | |  |
| Gwarancja | | Gwarancja dla wszystkich elementów zestawu pomiarowego wraz z oprogramowaniem min. 12 miesięcy od daty odbioru | |  |
| Wzorcowanie układu pomiarowego | | Wzorcowanie toru pomiarowego prędkości w zakresie min. 0-200km/h w min. 10 punktach pomiarowych (0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 200) km/h w akredytowanym laboratorium wzorcującym zgodnie z wymaganiami normy ISO 17025 lub krajowym instytucie metrologicznym zrzeszonym w EURAMET. | |  |
| Dodatkowe wymagania | | Urządzenie musi być nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż dwanaście miesięcy przed datą dostawy | |  |
| **POUCZENIE:**  **W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” , „min.” lub „max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości minimalnej określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.**  Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. | | | | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | | | ........................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy | |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do SIWZ** |
| **FORMULARZ OFERTOWY** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO**  ul. Jagiellońska 80  03-301 Warszawa  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest **dostawa zestawu pomiarowego DGPS (nr sprawy: SZ-222/75/20),** składam ofertę o następującej treści: | | |
| 1. **DANE WYKONAWCY:**   Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę………….…………………  …………………………………………………………………………………………………………………….  Wykonawca/Wykonawcy (*pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko Wykonawcy*): ………………...…………  …………………………………………………………………………………….……………….………………  Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………….………….…………….……  Numer wpisu do KRS *(wypełnić jeżeli dotyczy)\**:……………………………..……………………..………….  Numer NIP *(wypełnić jeżeli dotyczy)\**……………………………………………………………….…………  Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:………………………………………………………  Dane, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  e-mail: …………………………………………..…………………………………………………………………  lub faks: ……………………………….……………………………….…………………….……………………  Adres do korespondencji (*jeżeli inny niż adres Wykonawcy wskazany powyżej*):………………..……………  ……………………………………………………………………………………………………………………..  \* *W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy podać nazwy/firmy, adresy, numery wpisu do KRS lub numery NIP każdego z Wykonawców.* | | |
| 1. **OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**   Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia polegającego na **dostawie zestawu pomiarowego DGPS** w zakresie i na warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia/ Specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń i SIWZ za łączną cenę ofertową brutto\* (łącznie z podatkiem VAT)\*\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PLN / EURO\*\*\*  \*ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.  \*\*W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale 10 ust. 10. SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy”.  \*\*\* niepotrzebne skreślić brak skreślenia spowoduje, iż Zamawiający uzna, iż oferta została złożona w złotych polskich . | | |
| 1. **OŚWIADCZENIA:** 2. w łącznej cenie ofertowej brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 3. zamówienie wykonamy w terminie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 4. zapoznaliśmy się z SIWZ oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 6. jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek zmiany stanu faktycznego lub prawnego przedstawionego w oświadczeniach lub dokumentach złożonych wraz z ofertą lub składanych w późniejszym terminie na wezwanie Zamawiającego, mające wpływ na ich aktualność, zobowiązujemy się natychmiast poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 7. oświadczamy, ze wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 8. Oświadczamy, że dokumenty o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ w formie elektronicznej znajdują się w **ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych** pod adresem**……………………………………………………………………………………………………...** | | |
| 1. **INFORMACJA CZY WYBÓR OFERTY BĘDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA U ZAMAWIAJĄCEGO OBOWIĄZKU PODATKOWEGO** *(Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art. 91 ust. 3a ustawy Pzp):*   Oświadczamy, że wybór oferty **będzie/ nie będzie**\*prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)*.*  **Jeśli wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,** Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku\*\*:   |  |  | | --- | --- | | *Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* | *Wartość netto (bez kwoty podatku od towarów i usług) w PLN/EURO\** | |  |  | |  |  |   \* niepotrzebne skreślić | | |
| 1. **PODWYKONAWCY:**   Zamierzam powierzyć wykonanie niżej wymienionych części zamówienia następującym podwykonawcom *(wypełnić jeżeli dotyczy)*:   |  |  | | --- | --- | | Część zamówienia, która ma być powierzona podwykonawcy | Podwykonawca (nazwa/firma) | |  |  | | |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:** 2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego | | |
| 1. **TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:**   Oświadczam, że *(zaznaczyć odpowiednio)*:   * **oferta nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa**; * **dokumenty na stronach od …..… do ……… oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419, z późn. zm.), co zostało wykazane w treści oświadczenia zamieszczonego na stronach **od …..… do ……… oferty.** | | |
| 1. **INFORMACJE WYMAGANE DO CELÓW STATYSTYCZNYCH:**   **Oświadczam, żeWykonawca *(zaznaczyć odpowiednio)*:**   * **JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem** * **NIE JEST mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem**   **Mikroprzedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  **Małe przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  **Średnie przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. | | |
| 1. **SPIS TREŚCI:**   Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. .......................................................................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................................................................... 3. ..........................................................................................................................................................................   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | | |
| 1. **POUCZENIE:**   1) zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego - kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, zamówienia publicznego od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;  2) zgodnie z art. 434 Kodeksu Cywilnego - firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko - nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. | | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy | |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 3 do SIWZ** |
| **OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA  ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** |

|  |  |
| --- | --- |
| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **dostawa zestawu pomiarowego DGPS (nr sprawy: SZ-222/75/20),** | |
| działając w imieniu Wykonawcy:,  *(pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy)* | |
| składam oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „ustawą Pzp”), zgodnie z aktualnym na dzień składania ofert stanem faktycznym i prawnym. | |
| 1. **OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:** | |
| * 1. **Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia.**   Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie **art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp** – z zastrzeżeniem pkt 1.2 oświadczenia *(jeżeli dotyczy*). | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
|  | |
| * 1. **Oświadczenie o występowaniu podstaw wykluczenia i zastosowanych środkach naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp** *(wypełnić jeżeli dotyczy*).   Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie . ustawy Pzp (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia*). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca podjął następujące środki naprawcze: .  . | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
|  | |
| * 1. **Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**   Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w **rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ** (*niepotrzebne skreślić*). | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| 1. **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:** | |
| Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4 do SIWZ** |
| **OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ** |

|  |  |
| --- | --- |
| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **dostawa zestawu pomiarowego DGPS (nr sprawy: SZ-222/75/20),** | |
| działając w imieniu Wykonawcy:………….………………………………………………………..…………...  ……………………………………………………………………………………………………………………….  *(pełna nazwa/firma albo imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy)* | |
| składam oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej nazywanej „ustawą Pzp”) zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym | |
| **I. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:** | |
| Oświadczam, że Wykonawca **NIE NALEŻY DO JAKIEJKOLWIEK (ŻADNEJ) GRUPY KAPITAŁOWEJ\***. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| **II. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:** | |
| Oświadczam, że Wykonawca **NIE NALEŻY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ\*** **z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| **II. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:** | |
| Oświadczam, że Wykonawca **NALEŻY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ\*** **z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. (*podać pełną nazwę/firmę oraz adres wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej*): …..………….…………….  …………………………………………………………………………………………………………………..…………...........  Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przedstawiam dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania ze wskazanym powyżej wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj.: …….……………………..  …………………………………………………………..………………………………………………….…………………...... | |
| POUCZENIE:  \* Pojęcie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.)**.** | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |